## ПС Протвино Т 1-4; 18.12.2024г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 18 декабря 2024 г.
Время | Т-1 | [6 empty] | Т-2 | [6 empty] | Т-3 | [6 empty] | Т-4
| ст.110кВ |  |  |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  |  |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  |  |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  |  |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р,МВт |  | U, кB |  |  | I | U | Р,МВт |  | U, кB |  |  | I | U | Р,МВт |  | U, кB |  |  | I | U | Р,МВт |  | U, кB
| А | кB | 1 секция | 2 секция | 1 секция | 2 секция |  | А | кB | 1 секция | 2 секция | 1 секция | 2 секция |  | А | кB | 5 секция | 6 секция | 5 секция | 6 секция |  | А | кB | 7 секция | 8 секция | 7 секция | 8 секция
0 | 3 | 116.1 | 0.06 | 0.02 | 10.26 | 10.27 | 3 | 43 | 116.1 | 3.4 | 4.76 | 10.16 | 10.22 | 3 | 55 | 114.6 | 4.8 | 5.81 | 10.23 | 10.16 | 9 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 10.24 | 10.2 | 2
1 | 3 | 116.3 | 0.06 | 0.02 | 10.3 | 10.31 | 3 | 42 | 116.3 | 3.28 | 4.75 | 10.19 | 10.25 | 3 | 54 | 115 | 4.82 | 5.48 | 10.27 | 10.2 | 9 | 0 | 115 | 0 | 0 | 10.27 | 10.23 | 2
2 | 3 | 116.3 | 0.07 | 0.02 | 10.29 | 10.3 | 3 | 42 | 116.3 | 3.14 | 5.05 | 10.18 | 10.24 | 3 | 50 | 115 | 4.57 | 5.32 | 10.28 | 10.2 | 9 | 0 | 115 | 0 | 0 | 10.28 | 10.24 | 2
3 | 3 | 116.4 | 0.07 | 0.02 | 10.31 | 10.32 | 3 | 42 | 116.4 | 3.23 | 4.98 | 10.2 | 10.25 | 3 | 52 | 115.2 | 4.65 | 5.45 | 10.29 | 10.22 | 9 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 10.28 | 10.24 | 2
4 | 3 | 116.5 | 0.07 | 0.02 | 10.32 | 10.33 | 3 | 42 | 116.5 | 3.17 | 4.81 | 10.18 | 10.24 | 3 | 52 | 114.9 | 4.68 | 5.31 | 10.26 | 10.19 | 9 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 10.27 | 10.23 | 2
5 | 3 | 116.8 | 0.08 | 0.02 | 10.32 | 10.33 | 3 | 42 | 116.8 | 3.38 | 4.75 | 10.22 | 10.28 | 3 | 53 | 115.3 | 4.81 | 5.62 | 10.28 | 10.21 | 9 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 10.27 | 10.24 | 2
6 | 3 | 116.1 | 0.08 | 0.02 | 10.27 | 10.28 | 3 | 45 | 116.1 | 3.55 | 5.02 | 10.17 | 10.23 | 3 | 55 | 114.8 | 5.03 | 5.75 | 10.25 | 10.19 | 9 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 10.24 | 10.21 | 2
7 | 3 | 116.2 | 0.07 | 0.02 | 10.27 | 10.28 | 3 | 48 | 116.2 | 3.91 | 5.45 | 10.16 | 10.22 | 3 | 56 | 114.9 | 5.02 | 5.86 | 10.24 | 10.17 | 9 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 10.22 | 10.18 | 2
8 | 3 | 115.5 | 0.07 | 0.01 | 10.21 | 10.21 | 3 | 53 | 115.5 | 4 | 6.14 | 10.05 | 10.1 | 3 | 61 | 113.9 | 5.74 | 6 | 10.12 | 10.08 | 9 | 0 | 113.9 | 0 | 0 | 10.07 | 10.12 | 2
9 | 72 | 113.5 | 6.22 | 6.81 | 10.15 | 10.09 | 4 | 72 | 113.5 | 6.21 | 6.94 | 10.11 | 10.14 | 4 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 10.14 | 10.1 | 10 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 10.12 | 10.12 | 2
10 | 72 | 113.4 | 6.22 | 6.81 | 10.13 | 10.13 | 4 | 72 | 113.4 | 6.21 | 6.94 | 10.11 | 10.15 | 4 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 10.14 | 10.09 | 10 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 10.1 | 10.12 | 2
11 | 72 | 111.9 | 6.09 | 6.95 | 9.99 | 9.97 | 4 | 72 | 111.9 | 6.15 | 7.06 | 9.95 | 9.99 | 4 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | 10 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 9.99 | 9.99 | 2
12 | 72 | 112.8 | 5.71 | 6.63 | 10.04 | 10.06 | 4 | 72 | 112.8 | 5.74 | 6.62 | 10.02 | 10.02 | 4 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 10.02 | 10.05 | 10 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 10.02 | 10.05 | 2
13 | 67 | 112.1 | 5.72 | 6.59 | 10.04 | 10.04 | 4 | 67 | 112.1 | 5.77 | 6.65 | 10.03 | 10.06 | 4 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 10.03 | 10.07 | 10 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 10.03 | 10.07 | 2
14 | 70 | 111.8 | 5.83 | 6.88 | 9.99 | 9.97 | 4 | 70 | 111.8 | 5.84 | 6.83 | 9.98 | 9.99 | 4 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 9.96 | 9.94 | 10 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 9.95 | 9.96 | 2
15 | 71 | 111.9 | 5.81 | 7.07 | 9.98 | 9.98 | 4 | 71 | 111.9 | 5.81 | 7.08 | 10.02 | 10.02 | 4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 9.96 | 9.99 | 10 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 9.99 | 10.01 | 2
16 | 71 | 111.9 | 5.85 | 7.01 | 9.99 | 9.97 | 4 | 71 | 111.9 | 5.79 | 7.01 | 10.02 | 10.03 | 4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 9.97 | 9.99 | 10 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 9.99 | 10.02 | 2
17 | 2 | 111.6 | 0.07 | 0.01 | 10.13 | 10.14 | 4 | 66 | 111.6 | 5.04 | 6.81 | 9.96 | 9.99 | 4 | 65 | 110 | 5.31 | 6.68 | 10.02 | 10.05 | 10 | 0 | 110 | 0 | 0 | 10.02 | 9.96 | 2
18 | 2 | 111.7 | 0.07 | 0.01 | 10.13 | 10.16 | 4 | 65 | 111.7 | 5.02 | 6.85 | 10.01 | 10 | 4 | 65 | 110.5 | 5.28 | 6.66 | 10.02 | 10.03 | 10 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 10.03 | 9.99 | 2
19 | 2 | 111.8 | 0.07 | 0.01 | 10.15 | 10.22 | 4 | 64 | 111.8 | 4.87 | 6.86 | 10.05 | 10.07 | 4 | 63 | 110.7 | 5.14 | 6.56 | 9.99 | 10.04 | 10 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 10.06 | 10.02 | 2
20 | 3 | 113.1 | 0.07 | 0.02 | 10.22 | 10.38 | 4 | 62 | 113.1 | 4.8 | 6.54 | 10.06 | 10.1 | 4 | 60 | 111.6 | 5.06 | 6.33 | 10.13 | 10.06 | 10 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 10.06 | 10.08 | 2
21 | 3 | 114.3 | 0.08 | 0.02 | 10.37 | 10.42 | 4 | 61 | 114.3 | 4.6 | 6.98 | 10.2 | 10.23 | 4 | 60 | 112.9 | 5.01 | 6.29 | 10.26 | 10.19 | 10 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 10.26 | 10.22 | 2
22 | 3 | 114.9 | 0.08 | 0.02 | 10.41 | 10.42 | 4 | 58 | 114.9 | 4.37 | 6.47 | 10.26 | 10.3 | 4 | 56 | 113.6 | 4.97 | 5.94 | 10.31 | 10.25 | 10 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 10.31 | 10.28 | 2
23 | 3 | 115.4 | 0.08 | 0.02 | 10.45 | 10.46 | 4 | 58 | 115.4 | 4.1 | 6.35 | 10.29 | 10.33 | 4 | 56 | 114.1 | 4.87 | 6.04 | 10.35 | 10.29 | 10 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 10.35 | 10.31 | 2
24 | 3 | 115.6 | 0.08 | 0.02 | 10.47 | 10.49 | 4 | 52 | 115.6 | 3.65 | 6 | 10.33 | 10.38 | 4 | 53 | 114.1 | 4.65 | 5.71 | 10.3 | 10.3 | 10 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 10.35 | 10.32 | 2
В сутки |  |  | 48.62 | 55.03 | [5 empty] | 111.63 | 148.94 | [5 empty] | 79.61 | 95 | [5 empty] | 0 | 0
Главный энергетик________________ Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Нечаева Е.М.